{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"not_rendered":{"images":13,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":15,"n_cols":8,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,7]]}
["应急物资采购清单"]
["序号","名称","样式图","规格型号","单价（元）","数量","合计（元）","备注"]
[1,"防护服",null,"阻燃隔热复合材料",null,2,{"$f":"E3*F3","v":0},"需要2套"]
[2,"消防护目镜",{"$nulls":3},3,0]
[3,"消防沙",null,"1袋50斤",null,6,0,"需要6袋"]
[4,"消防沙箱",null,"1m3",null,1,0]
[5,"消防半圆桶",null,"红色、防锈烤漆、铁质",null,3,0,"需要3个"]
[6,"红色消防铲",null,"红色消防铲",null,3,0,"需要3把"]
[7,"电源集中控制型消防应急标志灯具",null,"应急工作时间90分钟，1W",null,15,0,"品牌：三雄极光\n需要向左10个，向右5个，合计15个"]
[8,"润滑脂",null,"通用锂基润滑脂3号",null,1,0,"品牌：长城\n2.5kg/桶，需要1桶"]
[9,"自喷漆",null,"大红色",null,20,0,"品牌：三禾\n需要20瓶"]
[10,"多功能松锈润滑剂",null,"多功能松锈润滑剂",null,20,0,"品牌：三禾\n需要20瓶"]
[11,"黄油枪",null,"400CC",null,2,0,"品牌：得力\n需要2把"]
[12,"LED T8灯管",null,"白光6500K，1.2米",null,30,0,"品牌：佛山照明\n需要30根"]
[{"$nulls":6},{"$f":"SUM(G3:G14)","v":0}]